Kommentarer til gruppe 2

**Dato: 09-03-2015**

**Aktør-kontekst:**

* Elektroderne skal være sin egen aktør – givet altså at i holder fast på at blackbox i sig selv skal være en aktør.
* EKG-signal?
* Borger og patient – vælg en af delene.
* Plejer er meget specifikt.

**Use-case**

* De skal have flere usecase – opgaveteksten kræver flere.
* Intet usecase diagram.
* Use-case generelt uspecifik.
* Igen mangler elektroder. Hvor vil du have elektroderne koblet på? (Beskrivelse af blackbox)
* Hvad er korrekt placering af elektroder? Der mangler meget specifikation. Samtidig har i en modsigelse i jeres extension. Hvis en forudsætning er at elektroderne er placeret korrekt, så kan der ikke være en extension hvor det modsatte er tilfældet.
* ”Analogsignalet” – Specifikation.
* Use-casen er for bred – den skal deles i to.
* Hvad sker der med den primære aktør? Der skal ikke fokuseres på hvad der sker med signalet. Hvad sker der med aktørerne?
* Extension: I har fundet extensionen, men hvad skal der ske hvis extensionen sker?

**Ikke funktionelle krav**

* Generelt mere udarbejdelse.
* Måske mere end en enkelt under hvert FURPS punkt.
* Er 12 minutters uptime ikke lidt svagt? En kilde har nævnt 5 år.
* Lave regnestykket med MTBF.

**Accepttest**

* Hvad er hovedscenariet til accepttest 1?
* Accepttest hænger ikke helt sammen med use-case.
* ’Mål regionen’?
* Hold jer til et sprog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* ’Blackbox er defekt’ – er Blackbox ikke bare noget der fungerer? Skal der virkeligt tages højde for det?
* Hvad sker der lige for målingen af de 15 minutter of 5 sekunder?